岳云环评〔2022〕7号

关于岳阳水木宜桦养老服务有限公司医养结合建设项目（护理床位98张，养老床位102张）环境影响报告表的批复

岳阳水木宜桦养老服务有限公司：

你公司《岳阳水木宜桦养老服务有限公司医养结合建设项目环境影响评价文件审批申请报告》及相关附件收悉。经研究，批复如下:

- 一、岳阳水木宜桦养老服务有限公司医养结合建设项目（护理床位98张，养老床位102张）位于岳阳市岳化医院内。项目总投资100万元，环保投资23万元，占总投资的23%。项目主要建设内容为：租赁岳化医院后住院楼2至5楼进行改造装修，配套布设相应库房、治疗室、护理站、医生办、太平间等，其中2、3楼为养老服务中心，4、5楼为护理中心；新建一座污水预处理站、一个10m2危废暂存间、紫外线灯等消毒设施设备等；洗衣房、水电供给、暖通等公用、辅助工程依托现有。项目主要以一次性医用手套、一次性注射器、医用棉签、医用绷带等耗材及硫酸阿米卡星注射液、硫酸庆大霉素注射液、克林霉素注射液、莫西沙星注射液、替硝唑氯化钠注射液、氟康唑氯化钠注射液等药品开展相关养老、护理服务，主要设有内科（包含呼吸内科、心血管内科、消化内科、血液内科、神经内科）、康复医学科（包含关节、听力、视力、疼痛）、临终关怀科、药剂科、营养科及基础护理（包含输液、清创换药、喂管、血压、血氧、心率、氧气吸入、体温、脉搏、吸痰护理）。本项目养老服务中心设置床位102张、护理中心设置床位98张，护理中心仅自主开展康复医学科等物理理疗科目，相关医学检验及医学影像等非物理理疗科目均外包给岳化医院，不单独设置传染科、放射科、实验室等，不涉及手术、检验、电磁辐射及危化品的使用。

- 根据湖南永蓝新环境服务有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为污水处理站废气、危废暂存间废气等。污水处理站废气通过采取加罩覆盖、定期喷药、加大绿化等措施，满足《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）中表3标准限值后排放；危废暂存间废气通过采取消毒杀菌、定期清运、保持低温等措施，切实有效减少挥发逸散。

- 2.加强废水污染防治工作。项目运营期产生废水主要为一般医疗污水、生活污水等，经楼内化粪池处理后，排入自建污水处理站，经“格栅+沉淀池+二氧化氯消毒”工艺预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，再通过岳化医院已有污水管网排放至巴陵公司云溪生化装置深度处理，达标排放。

3.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理污泥等。其中，污水处理污泥按《医疗机构水污染排放物标准》（GB18466-2005）等相关要求进行消毒杀菌处理后，与医疗废物一并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求落实好各项工作，及时交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

4.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准要求。

5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物等采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好重点区域的防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

6.加强营运期风险防范。严格按要求落实好报告表及环境风险影响专项评价中提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

- 7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

- 三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南永蓝新环境服务有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年8月12日