岳云环评〔2025〕1号

关于岳阳乙烯项目长岭直供线天然气管道改迁工程项目环境影响报告表的批复

湖南省天然气有限公司岳临分公司：

你公司关于申请岳阳乙烯项目长岭直供线天然气管道改迁工程项目环境影响报告表批复的有关函件及附件收悉。经研究，批复如下:

- 岳阳乙烯项目长岭直供线天然气管道改迁工程项目位于湖南省岳阳市云溪区长岭街道，总投资1291.15万元，其中环保投资为35万元，占总投资的2.71%。本工程对位于岳阳乙烯项目用地范围内的1.1公里天然气管段进行迁改，不新建站场、截断阀室、施工营地等设施，迁改完成后管线输送介质保持不变。改线起点位于文桥河穿越处，管道迁改路由自东向西敷设在扶壁式挡墙和消防路中间，止于长岭石化管廊跨越处，起点坐标：东经113°22′58.527″，北纬29°32′40.191″，终点坐标：东经113°22′21.255″，北纬29°32′39.032″。该工程拟对原有1.1km旧管道采用注浆做无害化处理。新建迁改管道1.1km，设计管径为Φ219.1mm，设计压力为6.3MPa，采用开挖沟埋方式，于起点处穿越文桥河，穿越长度为15m，采用预埋钢筋混凝土套管的方式下穿扶壁式挡墙，该工程配套建设相应公用、环保、临时等工程，以满足正常施工需要。

根据湖南省通羿环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械和车辆排放的尾气、焊接烟尘、防腐作业废气、旧管道天然气放空废气、旧管道切割废气等。施工期废气通过采取密闭运输，洒水抑尘，设临时围挡、洗车设施等措施减少扬尘，采用尾气达标机械和车辆、加强日常保养、合理安排工序等措施减少废气的产生，减少挥发逸散。项目施工期间无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。

2.加强废水污染防治工作。项目施工期各类废水按要求应收尽收、合理处置，严禁通过自设的管道或排口排入周边自然水域。其主要废水为车辆清洗废水、管道试压废水、淤泥干化废水等。车辆清洗废水收集至场地内设置的隔油沉淀池内，经隔油、沉淀后回用于车辆冲洗及洒水抑尘，不外排；管道试压废水、淤泥干化废水等均收集至场地内设置的沉淀池内，经沉淀后回用于车辆冲洗及洒水抑尘，不外排。

3.加强固体废物污染防治工作。项目施工期产生的固废主要为施工渣土、生活垃圾、施工废料等。施工渣土送至岳阳乙烯项目场地用于其场地平整（其中，穿越沟渠开挖淤泥在施工作业带内淤泥干化池晾干后送至岳阳乙烯项目场地用于其场地平整）；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、合理处置；施工废料等一般固体废物须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求合规储存、合理处置。

4.加强噪声污染防治工作。项目施工期噪声通过采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保施工期噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)中的限值标准。

5.加强生态环境保护工作。项目施工合理安排施工时限，尽量缩短施工时间；施工便道利用区域已有道路，尽量减少各类施工临时用地；严格按要求做好废弃管道无害化处理工作；规范设置基础开挖土方堆场、沉淀池等，采取有效防渗措施，杜绝跑冒滴漏等污染地下水；开挖穿越沟渠处设置施工围堰，设护坡护岸等防止水土流失，并尽可能避开雨季；施工完毕后及时清理施工作业带，恢复原有土地利用类型，对穿越文桥河处的两侧河岸进行植被恢复；持续强化施工期废水、废气、废渣等污染源的收集管控，有效减缓对周边生态环境影响。

6.加强施工及营运期风险防范。严格依照环境风险专项评价报告要求开展施工及运营作业，落实好各项风险防范措施，重点加强管线维护和管理，采取有效措施严防泄露；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司自收到本批复后，应在15个工作日内将批复及批准的环评报告文本送湖南省通羿环保科技有限公司。

四、岳阳市生态环境保护综合行政执法支队云溪大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年1月6日